附件1：拉萨师专计算机机房设备拆装调试、综合布线邀标清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、利旧设备拆装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 含电脑拆除、搬迁、安装及调试等工作。 | 套 | 304 |  |  | 用于新校6间机房 |
| 2 | 投影机 | 含投影机、幕布拆除、搬迁、重新布线及安装等工作。 | 套 | 3 |  |  | 用于40人小机房 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 含讲桌拆除、搬迁、安装工作 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 含交换机拆除、搬迁、安装及调试工作。（10台24口、1台48口）其他均为百兆交换机 | 台 | 11 |  |  | 只能满足现有5间教室使用 |
| 5 | 稳压电源 | 含拆除、搬迁、安装及调试工作。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 网络机柜 | 含拆除、搬迁及安装工作。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 配电柜、250A三级空开、40A四级空开、1P带漏电开关、浪涌、汇流排、零排、地排等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 六类网线 | 六类网线 | 箱 | 6 |  |  |  |
| 3 | 电源线 | RVV3×1.5平方 | 米 | 1800 |  |  |  |
| 4 | 电源地插 | 电源地插 | 个 | 51 |  |  |  |
| 5 | 接地 | 40×4镀锌扁铁 | 根 | 14 |  |  |  |
| 6 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 66 |  |  |  |
| 7 | 理线架 | 理线架 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 配线架 | 48口配线架 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 六类成品跳线 | 六类成品跳线 | 根 | 60 |  |  |  |
| 10 | 线槽 | 100×60mm | 根 | 30 |  |  |  |
| 11 | 线槽 | 60×40mm | 根 | 60 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 进机柜电源线 | 米 | 80 |  |  |  |
| 13 | 2.4G音箱 | 1、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频；2、开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入接收状态；3、采用数字化宽频动态限幅+分量移频技术，以起到防啸叫的目的；4、采用高速检索场强和数字寻找ID对频方式，对频成功有提示音；5、采用动态限幅与数字ALC以及AGC等结合拾音伺服功放，语音还原度高；6、音频传输过程中采用ID码加密传输技术，调制/解调过程全数字化； | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 多媒体中央控制器 | 电教教学简易中控 一体式智能中控系统多媒体电教方案 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 16 | 人工费 | 包含机房所有强弱电及音响、中控、交换机设备安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 共6间,在上面数据中汇总时*6计算 |  |  |  |  |  |

附件2：拉萨师专新校区计算机机房增补设备邀标清单

| 新增设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； ▲标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）； 对比度≥10000：1； 标准分辨率1024*768（XGA）； 灯泡功率≥270W；整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W；内置扬声器≥10W； ▲灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时； ▲镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可垂直/水平位移（垂直±50%， 水平±30%）； 投射比1.32-2.44:1； ▲照度均匀性≥90%； ▲机器重量≥8KG； HDMI*2，电脑输入*1，电脑输入/输出*1（输入输出可切换），RJ45*2（其中1个支持DIGITAL LINK），RS-232C*1，视频输入*1，音频输入*3，音频输出*1，USB-A*2（其中1个支持无线模块选配，1个电源DC输出端口） 提供厂家投标授权、售后服务承诺函、供货证明函、权威机构检测报告。 通过3C认证、节能认证证书、环保认证证书。 | 台 | 3 |  |  | 用于56人大机房 |
| 2 | 幕布 | 150寸 电动幕布 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 多媒体讲桌 | 1、整体造型设计以人为本，讲台上下四周均采用圆弧过渡，设计安全，工艺精湛，高贵大方；讲台采用上下分体式结构。 2、白灰色主体采用1.0-1.8mm优质冷轧钢板，表面经打磨、除油、酸洗、磷化等七道工序后静电喷塑，带钢质扶手。 3、两把钥匙控制整个讲台，翻转键盘，显示器采用液压升降方式，从右侧拉出隐藏的视频展示台，对开下体门操作相应的设备，从主机位置可拨动维护后门插销，开启后门。 4、整个讲台只需一副滑道，显示器盖板带有拉手，方便开启，关闭显示器盖即可将右侧抽屉自动关闭，且不用使用任何按钮和开关。上体尺寸：1100*700*325mm 下体尺寸：830*640*650mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 双人电脑桌 | 1300*60*76 | 张 | 149 |  |  |  |
| 5 | 椅子 | 结构材质 | 把 | 304 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 静电地板 | 600*600*35陶瓷静电地板 | 平方 | 460 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |