维保项目建筑基本情况
	

	项目
	实测指标
	单位
	备注

	总用地面积
	341665
	㎡
	

	总建筑面积
	201551.1
	㎡
	

	其
中

	一

期
	10-1#综合教学楼（理学院）
	3616.01
	㎡
	

	
	
	17-1#学生宿舍
	7425.34
	㎡
	

	
	
	22#食堂
	9097.18
	㎡
	

	
	
	25#西门卫
	63.41
	㎡
	

	
	
	地下室
	1138.48
	㎡
	

	
	
	合计（含地下室建筑面积）
	21340.42
	㎡
	

	
	
	计容面积
	19962.18
	㎡
	

	
	二
期
	01#图书馆综合楼
	23986.22
	㎡
	

	
	
	02#体育馆
	9033.41
	㎡
	

	
	
	03#实训楼
	8034.72
	㎡
	

	
	
	04#综合科研教学楼
	3926.71
	㎡
	

	
	
	05#校综合办公楼
	3931.29
	㎡
	

	
	
	06#校行政办公楼
	3968.37
	㎡
	

	
	
	07#综合办公楼（教育学院）
	4300.56
	㎡
	

	
	
	08#信息技术教学楼
	3763.4
	㎡
	

	
	
	09#文学院教学楼及实验楼
	8727.65
	㎡
	

	
	
	10-2#理学院实验楼
	4759.15
	㎡
	

	
	
	11#综合实验楼
	6201.15
	㎡
	

	
	
	14#--15#学生宿舍
	29453.22
	㎡
	

	
	
	16#学生宿舍
	14726.61
	㎡
	

	
	
	17-2号学生宿舍
	7069.4
	㎡
	

	
	
	19#教工住宅
	9428.92
	㎡
	

	
	
	20#教工住宅
	9428.92
	㎡
	

	
	
	23#操场看台
	3361.56
	㎡
	

	
	
	24#主入口大门、门卫
	102.86
	㎡
	

	
	
	26#东门卫
	33.47
	㎡
	

	
	
	27#锅炉房
	56.47
	㎡
	

	
	
	28#地下车库
	13555
	㎡
	

	
	
	01#图书馆综合楼地下室
	2836.89
	㎡
	

	
	
	16#学生宿舍地下室
	234.02
	㎡
	

	
	
	27#锅炉房地下室
	326.5
	㎡
	

	
	
	合计（含地下室建筑面积）
	170915.01
	㎡
	

	
	
	计容面积
	152650.36
	㎡
	

	
	三期
	12#马云教师培训楼
	7964.31
	㎡
	

	
	
	计容面积
	7964.31
	㎡
	

	
	四期
	公共浴室
	999.9
	㎡
	

	
	
	计容面积
	999.9
	㎡
	

	地上总建筑面积
	183460.21
	㎡
	

	地下总建筑面积
	18090.89
	㎡
	


7.2主要建筑物一览表

	序号
	楼栋
	建筑面积
	层数
	建筑高度
	建筑外轮廓（长×宽）
	层高
	其他

	
	
	
	
	
	
	地下室
	首层
	标准层
	最大层高
	室内外高差
	女儿墙
	檐口出挑宽度
	备注

	1
	10-1#综合教学楼（理学院）
	3616.01
	4
	18.1
	68.38×17.87
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.4
	1.5
	
	

	2
	17-1#学生宿舍
	7425.34
	8
	30.5
	61.91×49.52
	
	3.6
	3.6
	3.6
	0.3
	1.4
	
	

	3
	22#食堂
	9097.18
	4
	20.15
	54.75×43.67
	
	5.1
	4.8
	5.1
	0.2
	0.45
	
	

	4
	25#西门卫
	63.41
	1
	4.2
	
	
	3.85
	3.85
	3.85
	0
	0.35
	
	

	5
	01#图书馆综合楼
	23986.22
	6
	31.92
	175.35×71.60
	
	5.4
	4.5
	5.4
	0.34
	3.68
	
	

	6
	02#体育馆
	9033.41
	3
	19.42
	126.40×67.35
	
	4.80
	5.80
	8.52
	0.3
	0
	
	

	7
	03#实训楼
	8034.72
	4
	20.04
	69.20×43.20
	
	4.5
	4.5
	4.5
	0.24
	1.80
	
	

	8
	04#综合科研教学楼
	3926.71
	4
	18.0
	72.45×17.95
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.4
	
	

	9
	05#校综合办公楼
	3931.29
	4
	18.0
	68.65×19.05
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.36
	
	

	10
	06#校行政办公楼
	3968.37
	4
	17.92
	68.85×17.55
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.32
	
	

	11
	07#综合办公楼（教育学院）
	4300.56
	4
	17.98
	72.35×18.15
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.38
	
	

	12
	08#信息技术教学楼
	3763.4
	4
	17.92
	72.50×17.85
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.42
	
	

	13
	09#文学院教学楼及实验楼
	8396.19
	5
	21.76
	69.75×68.65
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.21
	1.45
	
	

	14
	10-2#理学院实验楼
	4759.15
	5
	21.8
	68.46×17.58
	
	4.5
	3.9
	4.5
	0.3
	1.4
	
	

	15
	11#综合实验楼
	
6201.15
	3
	15.35
	60.37×45.4
	
	4.55
	4.55
	5
	0.5
	1.3
	
	

	16
	14#--15#学生宿舍
	29453.22
	8
	30.5
	62.04×15.33
	
	3.6
	3.6
	3.6
	0.3
	1.4
	
	

	17
	16#学生宿舍
	14726.61
	8
	30.5
	62.04×15.33
	
	3.6
	3.6
	3.6
	0.3
	1.4
	
	

	18
	17-2号学生宿舍
	7069.4
	8
	30.5
	62.04×15.33
	
	3.6
	3.6
	3.6
	0.3
	1.4
	
	

	19
	19#教工住宅
	9428.92
	11
	30.5
	62.03×15.26
	
	3.6
	3.6
	3.6
	0.3
	1.4
	
	

	20
	20#教工住宅
	9428.92
	11
	32.5
	68.46×11.34
	
	2.8
	2.8
	2.8
	0.4
	1.3
	
	

	21
	23#操场看台
	3361.56
	3
	11.2
	91.89×16.84
	
	4
	3.8
	4
	0.45
	0
	
	

	22
	24#主入口大门、门卫
	102.86
	1
	
	9.4×5.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	26#东门卫
	33.47
	1
	
	9.02×3.73
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	27#锅炉房
	56.47
	1
	
	6.26×9.13
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	28#地下车库
	13555.0
	1
	5.4
	
	5.4
	
	
	
	
	
	
	

	26
	12#马云教师培训楼
	7964.31
	6
	25.50
	63.88×44.25
	
	4.5
	3.6
	4.5
	0.2
	1.6
	
	

	27
	公共浴室
	999.90
	3
	12.40
	28.84×14.54
	
	5
	3.6
	5.0
	0
	0.2
	
	

	28
	10-1#综合教学楼（理学院）地下室
	303.63
	1
	4.5
	
	4.5
	
	
	
	
	
	
	

	29
	22#食堂地下室
	834.85
	1
	5.1
	
	5.1
	
	
	
	
	
	
	

	30
	01#图书馆综合楼地下室
	2836.89
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	16#学生宿舍地下室
	234.02
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	27#锅炉房地下室
	326.5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.面积单位为平方米，2.长宽高单位为米；2.本表中高度是指从入口处室外地坪至女儿墙顶点高差。

7.3分层建筑面积统计表（含保温层）
	楼栋
	1层
	2层
	3层
	4层
	5层
	6层
	7层
	8层
	9层
	10层
	11层
	楼梯间
	建筑面积

	10-1#综合教学楼（理学院）
	866.46
	1028.17
	1028.17
	1028.17
	
	
	
	
	
	
	
	97.24
	3616.01

	17-1#学生宿舍
	1298.41
	850.6
	850.6
	850.6
	850.6
	850.6
	850.6
	850.6
	
	
	
	172.73
	7425.34

	22#食堂
	2028.62
	2458.54
	2458.54
	2458.54
	
	
	
	
	
	
	
	100.11
	9097.18

	25#西门卫
	63.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63.41

	01#图书馆综合楼
	7342.29
	4277.32
	3852.86
	3888.92
	2483.64
	2141.19
	
	
	
	
	
	
	23986.22

	02#体育馆
	6365.82
	1819.23
	848.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9033.41

	03#实训楼
	2120.2
	1859.24
	2212.84
	1842.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	8034.72

	04#综合科研教学楼
	967.45
	1114.43
	1126.4
	601.26
	
	
	
	
	
	
	
	117.17
	3926.71

	05#校综合办公楼
	890.43
	996.05
	996.05
	956.54
	
	
	
	
	
	
	
	92.22
	3931.29

	06#校行政办公楼
	1008.29
	911.48
	911.48
	1049.83
	
	
	
	
	
	
	
	87.29
	3968.37

	07#综合办公楼（教育学院）
	907.58
	1090.04
	1090.04
	1090.04
	
	
	
	
	
	
	
	122.86
	4300.56

	08#信息技术教学楼
	926.44
	1066.09
	1080.76
	604.42
	
	
	
	
	
	
	
	85.69
	3763.4

	09#文学院教学楼及实验楼
	1786.51
	1972.04
	1972.04
	1578.67
	1016.27
	
	
	
	
	
	
	70.66
	8396.19

	10-2#理学院实验楼
	908.54
	946.59
	946.59
	946.59
	946.59
	
	
	
	
	
	
	64.25
	4759.15

	11#综合实验楼
	2067.05
	2067.05
	2067.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6201.15

	14#--15#学生宿舍
	4309.34
	3449.32
	3449.32
	3449.32
	3449.32
	3449.32
	3449.32
	3449.32
	
	
	
	998.64
	29453.22

	16#学生宿舍
	2154.67
	1724.66
	1724.66
	1724.66
	1724.66
	1724.66
	1724.66
	1724.66
	
	
	
	499.32
	14726.61

	17-2号学生宿舍
	852.87
	852.87
	852.87
	852.87
	852.87
	852.87
	852.87
	852.87
	
	
	
	246.44
	7069.4

	19#教工住宅
	879.6
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	132.92
	9428.92

	20#教工住宅
	879.6
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	841.64
	132.92
	9428.92

	23#操场看台
	1585.33
	783.03
	993.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3361.56

	24#主入口大门、门卫
	102.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102.86

	26#东门卫
	33.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.47

	27#锅炉房
	56.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.47

	28#地下车库
	13555.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13555.0

	12#马云教师培训楼
	1707.1
	1159.64
	1413.86
	1159.64
	1159.64
	1159.64
	
	
	
	
	
	204.79
	7964.31

	公共浴室
	432.39
	432.39
	135.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	999.9

	10-1#综合教学楼（理学院）地下室
	303.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	303.63

	22#食堂地下室
	964.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	964.3

	01#图书馆综合楼地下室
	2836.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2836.89

	16#学生宿舍地下室
	234.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	234.02

	27#锅炉房地下室
	326.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	326.6


7.4分栋建筑面积对比表
	面积对比表
	
	
	
	

	楼栋
	设计
	实测
	差值（实测-设计）
	备注

	10-1#综合教学楼（理学院）
	3551.02
	3616.01
	64.99
	

	17-1#学生宿舍
	7508.75
	7425.34
	-83.41
	

	22#食堂
	8931.7
	9097.18
	165.48
	

	25#西门卫
	62.72
	63.41
	0.69
	

	01#图书馆综合楼
	23955.06
	23986.22
	31.16
	

	02#体育馆
	8948.56
	9033.41
	84.85
	

	03#实训楼
	8032.7
	8034.72
	2.02
	

	04#综合科研教学楼
	3834.03
	3926.71
	92.68
	

	05#校综合办公楼
	3873.68
	3931.29
	57.61
	

	06#校行政办公楼
	3888.56
	3968.37
	79.81
	

	07#综合办公楼（教育学院）
	4232.24
	4300.56
	68.32
	

	08#信息技术教学楼
	3673.04
	3763.4
	90.36
	

	09#文学院教学楼及实验楼
	8362.96
	8396.19
	33.23
	

	10-2#理学院实验楼
	4705.2
	4759.15
	53.95
	

	11#综合实验楼
	6177.42
	6201.15
	23.73
	

	14#--15#学生宿舍
	29082.1
	29453.22
	371.12
	

	16#学生宿舍
	14564.81
	14726.61
	161.8
	

	17-2号学生宿舍
	6999.41
	7069.4
	69.99
	

	19#教工住宅
	9265.59
	9428.92
	163.33
	

	20#教工住宅
	9265.59
	9428.92
	163.33
	

	23#操场看台
	3350.59
	3361.56
	10.97
	

	24#主入口大门、门卫
	102
	102.86
	0.86
	

	26#东门卫
	33.3
	33.47
	0.17
	

	27#锅炉房
	58.8
	56.47
	-2.33
	

	28#地下车库
	13555.0
	13555.0
	0
	

	12#马云教师培训楼
	7975.22
	7964.31
	-10.91
	

	公共浴室
	1012.56
	999.9
	-12.66
	

	10-1#综合教学楼（理学院）地下室
	303.63
	303.63
	0
	

	22#食堂地下室
	864.3
	834.85
	-29.45
	

	01#图书馆综合楼地下室
	2836.89
	2836.89
	0
	

	16#学生宿舍地下室
	234.02
	234.02
	0
	

	27#锅炉房地下室
	326.6
	326.5
	0
	

	合计
	199568.05
	201219.64
	1651.59
	


2

