拉萨师范学院优化电路线路及设备更换项目综合评分表

投标单位：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术方案 | 50分 |  |  |  |
| 1.1 | 总体技术响应 | 10分 | 方案是否完全响应招标文件要求，有无实质性偏离。 | 完全响应得10分，有1项非实质性偏离扣2分，扣完为止。 |  |
| 1.2 | 高压部分技术方案 | 15分 | 高压联络柜微机综保装置选型合理性、技术参数先进性，优化方案的可行性。 | 根据方案的技术先进性、针对性和可行性综合评分：优（12-15分）、良（8-11分）、中（4-7分）、差（0-3分）。 |  |
| 1.3 | UPS直流屏系统方案 | 15分 | UPS直流屏系统的品牌、规格、技术参数是否满足负载需求，安装方案是否合理。 | 根据方案的技术先进性、针对性和可行性综合评分：优（12-15分）、良（8-11分）、中（4-7分）、差（0-3分）。 |  |
| 1.4 | 低压柜及线路整理方案 | 10分 | 备用断路器选型匹配度，线路整理和标识方案的规范性、安全性。 | 根据方案的规范性、安全性和合理性综合评分：优（8-10分）、良（5-7分）、中（3-4分）、差（0-2分）。 |  |
| 二 | 商务报价 | 30分 |  |  |  |
| 2.1 | 报价合理性 | 30分 | 以有效报价中的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×30。 | 价格得分按上述公式计算，保留小数点后两位。 |  |
| 三 | 售后服务及其他 | 20分 |  |  |  |
| 3.1 | 质保期承诺 | 8分 | 质保期是否满足或优于要求（建议不少于1年），质保方案是否完善。 | 质保期1年得4分，每增加1年加2分，满分8分；质保方案不完善酌情扣分。 |  |
| 3.2 | 售后服务响应 | 6分 | 故障响应时间、解决问题时间及售后服务团队配置情况。 | 2小时内响应且24小时内解决得6分，每延迟1小时扣1分，扣完为止。 |  |
| 3.3 | 企业实力及业绩 | 6分 | 供应商类似项目业绩、相关资质认证（如电力施工资质、ISO认证等）。 | 提供1个类似项目合同得2分，最多得4分；提供相关资质认证每项得1分，最多得2分。 |  |
| 总计 |  | 100分 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

专家签字：

时间：